## 1729
Приложение 1
Техническая спецификация
№ ЛОТА | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки услуг | Условия поставки
1 |  |  | Шт | 1 | 4997000 | 4997000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией
1 | Светильник светодиодный потолочный двухкупольный | Тех. параметры Эмалед 300/200 Количество блоков освещения 2 Диаметр блока освещения, мм 420/240 Центральная освещенность в центре светового поля на расстоянии 1м, в основном режиме,клк 100+50 Количество светодиодов 42+7 Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м, мм 160/150 Диапазон регулирования диаметра светового поля,мм 150-330/- Регулировка освещенности, % 10-100/30-100 Полная облученность светового поля, Вт/м2 не более 650 Удельная облученность рабочего поля, мВт/(м2 лк) 4,1 Цветовая температура, К 4500±100 Индекс цветопередачи (Ra) 95 Возможность интеграции видеокамеры в блок освещения Нет Аварийное питание встроенное Имеется Время работы в аварийном режиме Не менее 3 ч Потребляемая мощность, ВА 70 Масса, кг 30-50 Радиус действия, мм 1620 Перемещение блоков освещения по высоте, мм 1190 Дистанционный пульт управления (технология Bluetooth) Нет Дополнительные режимы освещения (для эндоскопии и режим увеличения глубины освещения) Нет Срок службы светодиодов Не менее 30 000 часов Средний срок службы светильников Не менее 8 лет | Шт | 1 | 4575000 | 4575000 | По заявке Заказчика | DDP с установкой и гарантией
ИТОГО | [5 empty] | 4575000